# 精选消防安全整改的通知书模板大全

来源：网络 作者：无殇蝶舞 更新时间：2024-12-23

*消防安全整改的核心作用在于预防和减少火灾事故的发生，保障人民生命财产安全。‌ 通过排查和整改潜在的火灾隐患，可以有效降低火灾风险，确保社会的稳定和安全‌。以下是小编为大家整理的关于的内容，供大家参考，希望能够给大家带来借鉴或帮助。消防安全整...*

消防安全整改的核心作用在于预防和减少火灾事故的发生，保障人民生命财产安全。‌ 通过排查和整改潜在的火灾隐患，可以有效降低火灾风险，确保社会的稳定和安全‌。以下是小编为大家整理的关于的内容，供大家参考，希望能够给大家带来借鉴或帮助。

**消防安全整改的通知书1**

有限公司：

我局于20xx年6月24日至25日，组织邀请专家对你司进行全面安全检查。经检查，对你司存在的问题形成专家意见《晋江市燃气企业安全检查现场存在问题汇总》(以下称“汇总”)。现将“汇总”发给你司，请你司对存在的问题逐一进行整改，并以20xx年6月30日前将整改情况反馈我局，对一时难以整改到位的要说明具体原因。

附件：《晋江市燃气企业安全检查现场存在问题汇总》

晋江市市政园林局

20zz年5月31日

**消防安全整改的通知书2**

租赁单位：

依消防管理部门要求，我公司工作人员于xx年xx月xx日对你经营场所进行了消防监督检查，发现你经营场所存在下列违反消防法规的行为：

1、存在三合一(住宿、生产或经营、仓储)问题

2、电器产品的安装或线路、管路的敷设不符合消防安全技术规定。货物乱堆放超高、超量。货物压住开关、灯线。不符合堆放货物的\"五距\"要求。

3、乱拉乱接电线插座。

4、损坏和擅自挪用消防设施、器材。

5、擅自动用消防水源。

6、在市场内使用明火。

7、堵塞安全出口、疏散通道、消防通道。

8、其他：

现责令你方在你三日之内整改完毕，需在整改完毕之后告知我司销售部。

签收：xxx

日期：20xx年x月x日

**消防安全整改的通知书3**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

根据《中华人民共和国消防法》，我(局、处、科、支队、大队)于年月日派员对你单位进行了消防监督检查，发现存在下列重大火灾隐患：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_请你单位于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前改正，并在期限届满前将整改情况函告我(局、处、科、支队、大队)。逾期不改正的，将依法予以处罚。

在此期间你单位应当采取确保消防安全、防止火灾发生的措施。

被检查单位负责人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

安全检查员(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**消防安全整改的通知书4**

工程名称：\_\_\_\_\_\_\_

编号：\_\_\_\_\_\_\_

致\_\_\_\_\_\_\_：

经检查发现，施工现场存在下列安全隐患：

你司于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日进场的位于的材料(可燃物及易燃易爆危险品)，现场实际数量超过施工组织设计材料进场计划数量，违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》中6.2.2的规定。

要求你司立即将超出计划的进场数量部分材料退场，并于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日前以安全隐患整改通知回复单向我司提出复检申请，整改期间你司必须按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》对材料存放部位做好消防安全防护，不得在该批次材料存放部位周边进行动火作业。

若逾期未落实整改工作并提出复检申请，我司将根据合同中的条款对你司进行相应处罚。

项目监理机构(章)：\_\_\_\_\_\_

总监理工程师(签名)：\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

签收人：\_\_\_\_\_\_\_

签收日期：\_\_\_\_\_\_\_

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn